## Slide 1
Sistema Laser Raman
Amplificacando e travando os feixes de laser Raman para interferometria de átomos em gravímetros
ESPCI
PARIS

## Slide 2
1-Lasers Raman

## Slide 3
2-Interferometria Mach Zehnder
I(Δφ)=Imax cos²(Δφ/2)

## Slide 4
3-Interferometria Ramsey
P₁(T,Δ)=cos²(Δ*T/2)
T é o tempo de interrogação
Δ=ω-ω₀ é o detuning

## Slide 5
4-Interferometria atômica para gravimetria
Pe(2T + 2τ ) = 1 − A cos(g · k eff T²)²
Δφ=k eff · Δx
Δx=gT²

## Slide 6
5-Obtendo um valor para g
Chirp
T(tempo de interrogação)
Pe(2T + 2τ ) = 1 − A cos(g · k eff T²+(2πa·T)·T)²
a é a taxa de chirp
ela é equivalenta a mudar o detuning Δ com o tempo numa rampa no interferômetro de Ramsey.

## Slide 7
6-Resultados Gravimetria
g · k eff=-2πa

## Slide 8
7-Squeezing
∆X∆P ≥ ℏ/2
∆X = ∆P =√(ℏ/2)
∆X > ∆P
X
P
X
P
Coherent state
Squeezed state
Uncertainty Principle

## Slide 9
8-O Tapered amplifier (amplificador em cone)

## Slide 10
9-Saída astigmática do TA

## Slide 11
10-O isolador ótico

## Slide 12
11-Acoplamento fibra ótica

## Slide 13
12-A montagem do TA

## Slide 14
Integrador+integrador duplo
13-A trava offset
Repump laser
Raman 2
R2 laser corrente e piezo
F to U

## Slide 15
Integrator
14-Trava de potência Raman
TA current modulation
photodiode voltage

## Slide 16
Muito obrigado pela atenção!